***ООО «Тверьэнергоремонт», г.Тверь***

***Тел/факс: (4822) 32-24-13, 32-04-85, e-mail: sibenergoremont@mail.ru***

***Опросный лист для заказа КСО***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ |  | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ |
| 1 | Порядковый номер камеры |  |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение |  кВ |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин | А |
| 4 | СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ |
| 5 | Назначение камеры |  |  |  |
| 6 | Номенклатурное обозначение камеры |  |  |  |
| 7 | Номер схемы вспомогательных цепей |  |  |  |
| 8 | Выключатель: тип, ток, напряжение |  |  |  |
| 9 | Выключатель нагрузки |  |  |  |
| 10 | Напряжение | ЭВ В | ЭВ В |  |  |  |
| 11 | Шинный разъединитель |  |  |  |
| 12 | Линейный разъединитель |  |  |  |
| 13 | Трансформатор напряжения |  |  |  |
| 14 | Трансформатор собственных нужд |  |  |  |
| 15 | Тип, класс точности и коэффициент трансформации трансформаторного тока |  |  |  |
| 16 | Элементы электромагнитной блокировки |  |  |  |
| 17 | Наличие обогрева |  |  |  |
| 18 | Тип предохранителей, ток плавки вставки |  |  |  |
| 19 | Разрядники |  |  |  |
| 20 | Конденсаторы |  |  |  |
| 21 | Количество трансформаторов тока нулевой последовательности |  |  |  |
| 22 | Реле, требующее уточнения характеристик по заказу | Вид защиты | Защита от замыкания на землю |  |  |  |
| 23 | МТЗ |  |  |  |
| 24 | Отсечка |  |  |  |
| 25 | Перегрузка |  |  |  |
| 26 | Счетчики |  |  |  |
| 27 | Микропроцессорная защита: Sepam |  |  |  |
| 28 |  Spac |  |  |  |
| 29 |  БМРЗ |  |  |  |

|  |
| --- |
| ТАБЛИЦА ДАННЫХ ДЛЯ ЗАКАЗА |
|  | Тип | Обозначение | Кол-во |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |

ВСЕГО КАМЕР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ И ПРОЕКТАНТЕ

Наименование объекта

Наименование заказчика и его адрес

Проектная организация и ее адрес

План расположения камер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |