***ООО «Тверьэнергоремонт», г.Тверь***

***Тел/факс: (4822) 32-24-13, 32-04-85, e-mail: sibenergoremont@mail.ru***

***Опросный лист для заказа КСО***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ |  | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | | | | | | | | |
| 1 | Порядковый номер камеры | | | | | |  |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение | | | | кВ | |  | | |
| 3 | Номинальный ток сборных шин | | | | А | |
| 4 | СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ | | | | | |
| 5 | Назначение камеры | | | | | |  |  |  |
| 6 | Номенклатурное обозначение камеры | | | | | |  |  |  |
| 7 | Номер схемы вспомогательных цепей | | | | | |  |  |  |
| 8 | Выключатель: тип, ток, напряжение | | | | | |  |  |  |
| 9 | Выключатель нагрузки | | | | | |  |  |  |
| 10 | Напряжение | ЭВ В | | | | ЭВ В |  |  |  |
| 11 | Шинный разъединитель | | | | | |  |  |  |
| 12 | Линейный разъединитель | | | | | |  |  |  |
| 13 | Трансформатор напряжения | | | | | |  |  |  |
| 14 | Трансформатор собственных нужд | | | | | |  |  |  |
| 15 | Тип, класс точности и коэффициент трансформации трансформаторного тока | | | | | |  |  |  |
| 16 | Элементы электромагнитной блокировки | | | | | |  |  |  |
| 17 | Наличие обогрева | | | | | |  |  |  |
| 18 | Тип предохранителей, ток плавки вставки | | | | | |  |  |  |
| 19 | Разрядники | | | | | |  |  |  |
| 20 | Конденсаторы | | | | | |  |  |  |
| 21 | Количество трансформаторов тока нулевой последовательности | | | | | |  |  |  |
| 22 | Реле, требующее уточнения характеристик по заказу | | Вид защиты | Защита от замыкания на землю | | |  |  |  |
| 23 | МТЗ | | |  |  |  |
| 24 | Отсечка | | |  |  |  |
| 25 | Перегрузка | | |  |  |  |
| 26 | Счетчики | | | | | |  |  |  |
| 27 | Микропроцессорная защита: Sepam | | | | | |  |  |  |
| 28 | Spac | | | | | |  |  |  |
| 29 | БМРЗ | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТАБЛИЦА ДАННЫХ ДЛЯ ЗАКАЗА | | | |
|  | Тип | Обозначение | Кол-во |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |
|  | КСО |  |  |

ВСЕГО КАМЕР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ И ПРОЕКТАНТЕ

Наименование объекта

Наименование заказчика и его адрес

Проектная организация и ее адрес

План расположения камер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |